# Ficha n.º 1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

● NOME (1) : Escola Básica de 1.º ciclo com Pré-Escolar de Boaventura

● MORADA: Sítio do Pomar

● CÓDIGO POSTAL: 9240-041

● TELEFONE:291862014  ● FAX: 291862753

● e-mail: eb1peboaventura@madeira-edu.pt

● Data de entrada em funcionamento: remodelada no ano de 2005

● Autorização / Licença de Utilização / Funcionamento n.º: Isento ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro

● Data de aprovação do PSCRI (2): não se aplica

● Tipo de Ocupação do Edifício (3) :

UT II 		UT IV 		UT IX 		Outra

● Ensino Lecionado :	Jardim de Infância 	Pré-Escolar 	1.º Ciclo

2.º Ciclo 	3.º Ciclo 	Secundário

Outros

● Recenseamento de Utentes (4)  : 64

Ano Letivo: Pré-Escolar, 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos

|  | Turnos - Horários |
| --- | --- |
|  | Manhã (8:30h às 13:30h) | Tarde (13: 30h às 18:30h) | Noite (19:00h às 23:00h) |
| Crianças com idade inferior a 6 anos. | 11 | 11 | 0 |
| N.º Alunos | 34 | 34 | 0 |
| Professores | 7 | 6 | 0 |
| Funcionários | 6 | 6 | 0 |
| Totais | 58 | 58 | 0 |

ANO DE REALIZAÇÃO/ ACTUALIZAÇÃO DO PLANO PREVENÇÃO EMERGÊNCIA

Ano: 2012/2013

# Ficha n.º 2 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

( 1/2 )

● NOME : Escola Básica de 1.º ciclo com Pré-Escolar de Boaventura

● EDIFÍCIO ÚNICO : SIM 	     NÃO

● N.º TOTAL DE EDIFÍCIOS E PAVILHÕES : 2

● CATEGORIA DE RISCO (1)  : 2.ª

EXISTÊNCIA DE LOCAIS DE RISCO D OU E: SIM      NÃO

RESPONSÁVEL E DELEGADOS DE SEGURANÇA (2)

| DESIGNAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO - Contactos |
| --- | --- |
| Responsável de Segurança - RS | Mónica Isabel Reis Patrício - 967244956 |
| Delegados de Segurança | André Manuel Cunha Ferreira - 913427959 |
|  | Substituto: Sara Maria Pinto - 967562608 |

POSTO DE SEGURANÇA (3)

● ESTABELECIMENTO POSSUI POSTO DE SEGURANÇA ?		SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO : Gabinetes de Direção e Administrativo

SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO ( SSI ) (4)

● ESTABELECIMENTO POSSUI SSI ?						SIM 	NÂO

Ficha n.º 2 ( 2/2 )

LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO - PONTOS DE REUNIÃO

|  | Designação | Localização |
| --- | --- | --- |
| 1 | Principal - X | Campo de futebol da escola |
| 2 | Alternativo | Estrada |
| 3 | Em caso de inundação | Sala de aula E |
| 4 |  |  |

RUAS/ESTRADAS POR ONDE SE PODE ACEDER À ESCOLA

● TODAS AS RUAS CIRCUNDANTES TÊM CONDIÇÕES PARA ACESSO DOS

VEÍCULOS DE BOMBEIROS, AMBULÂNCIAS, ETC.?			SIM 	NÃO

SE NÃO, INDIQUE QUAL RAZÃO:

● TRATA-SE DE RUA(S) DE DOIS SENTIDOS? 				SIM 	NÃO

● OS ARRUAMENTOS INTERIORES PERMITEM O ACESSO DOS

VEÍCULOS DOS BOMBEIROS ÀS FACHADAS ?		N/A 	SIM 	NÃO

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NO EXTERIOR DO EDÍFICIO

● EXISTEM HIDRANTES/BOCAS-DE-INCÊNDIO NA VIA PÚBLICA?	  SIM 	NÃO

● ENCONTRAM-SE ACESSÍVEIS AOS VEÍCULOS DOS BOMBEIROS? SIM 	NÃO

● INDIQUE O DIÂMETRO DOS HIDRANTES? (5)

# Ficha n.º 3 - ESTRUTURA INTERNA DE SEGURANÇA

SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SSI)

| DESIGNAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO - Contactos | FUNÇÃO / MISSÃO - Obs. |
| --- | --- | --- |
| Responsável de Segurança - RS | Mónica Isabel Reis Patrício - 967244956 | Alarme/alerta/informação e vigilância |
| Delegados de Segurança | André Manuel Cunha Ferreira - 913427959 | Alarme/alerta/informação e vigilância |
|  | Substituto :Sara Maria Pinto - 967562608 |  |
| SSI | Chefe Equipa | Mónica Isabel Reis Patrício - 967244956 | Coordenação das operações |
|  |  | André Manuel Cunha Ferreira - 913427959 |  |
| Agentes de Segurança | Professores das salas | Coordenação e controlo (p.encontro) |
|  |  | 1.ºs socorros (p.encontro) |
|  |  | Evacuação dos alunos |
|  | Maria Gorete França Rodrigues – 914014176 | Coordenador de piso 1 ala direita/1.ª intervenção |
|  | Substituta – Nélida Pestana Agostinho França - 964189010 |  |
|  | Olinda Conceição Correia Silva - 964815867 | Coordenador de piso 1 ala esquerda/1.ª intervenção |
|  | Substituta – Eugénia Maria da Silva Filipe - 964401832 |  |
|  | Nélida Pestana Agostinho França - 964189010 | Coordenador de piso 0 ala direita/1.ª intervenção |
|  | Substituto – Maria Gorete França Rodriges - 914014176 |  |
|  | Teresa de Jesus Freitas – 968998476 | Coordenador de piso 0 ala esquerda/1.ª intervenção |
|  | Substituto – Inês Caldeira Chaves - 968221825 |  |
|  | Olinda Conceição Correia Silva – 964815867 | Cortes de energia |
|  | Substituto – Eugénia Maria da Silva Filipe - 964401832 |  |
|  | Sra. Nena - 914596315 | Cozinha: Cortes de energia/gás 1º intervenção |

# Ficha n.º 4 - CARACTERÍSTICAS DE CADA EDÍFICIO

Completar as quadrículas para cada edifício escolar

EDIFÍCIO

N.º 1

● NOME (1) : Edifício principal

● UTILIZAÇÕES-TIPO EXISTENTES NO EDIFÍCIO: UT IV

● CARACTERÍSTICAS DAS UTILIZAÇÕES-TIPO ( UT ): IV

ANO DE CONSTRUÇÃO: 198?

ALTURA DA UT (2) (m): 3m	N.º PISOS DA UT : 2

SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA (3) (m2) :

EFECTIVO MÁXIMO DA UT NESTE EDIFÍCIO (4): 88

Efetivo em locais de risco D: 26

CATEGORIA DE RISCO (5): : 2.ª

TIPO DE CONSTRUÇÃO / ESTRUTURA (6) :

TRADICIONAL ( BETÃO ARMADO )

PRE-FABRICADO ( METÁLICA )

MISTO				OUTRO

INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS ?					SIM		NÃO

NOME DOS PISOS (7):	Piso 1

Piso 0

EDIFÍCIO

N.º 2

● NOME (1) : Balneários / Casa das máquinas

● UTILIZAÇÕES-TIPO EXISTENTES NO EDIFÍCIO: UT IV

● CARACTERÍSTICAS DAS UTILIZAÇÕES-TIPO ( UT ): UT IV

ANO DE CONSTRUÇÃO: 198?

ALTURA DA UT (2) (m): 3m	N.º PISOS DA UT : 2

SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA (3) (m2) :

EFECTIVO MÁXIMO DA UT NESTE EDIFÍCIO (4): 24

Efetivo em locais de risco D:0

CATEGORIA DE RISCO (5): : 1ª

TIPO DE CONSTRUÇÃO / ESTRUTURA (6) :

TRADICIONAL ( BETÃO ARMADO )

PRE-FABRICADO ( METÁLICA )

MISTO				OUTRO

INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS ?					SIM		NÃO

NOME DOS PISOS (7):	Piso 0

Piso -1

● OBSERVAÇÕES:

# Ficha n.º 5 – CARACTERIZAÇÃO DO PISO

( 1 / 4 )

PISO : 0

Completar as quadrículas para cada piso e cada edifício escolar

● EDIFICIO: 1 ● NOME: Principal

ACTIVIDADES - CLASSIFICAÇÃO

● Nome das salas e outros espaços do estabelecimento (1) :

| 1 | Sala TIC (sala C) | 8 | Arrecadações/escadas (quadro elétrico) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sala de Música (sala D) | 9 | Instalações sanitárias professores |
| 3 | Gabinete (sala gripe A) | 10 | Instalações sanitárias Unidade |
| 4 | Polivalente/ginásio (quadro elétrico) | 11 | Instalações sanitárias Pré-Escolar |
| 5 | Sala de Reuniões | 12 | Sala Unidade Especializada (sala H) |
| 6 | Gabinete de Direção e Administrativo | 13 | Sala do Pré-Escolar (sala G) |
| 7 | Cozinha (gás) | 14 | Polivalente/refeitório |

N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO C – 1 	N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO D - 6

OCUPAÇÃO MÁXIMA DO PISO

● ALUNOS + PESSOAL DOCENTE + PESSOAL NÃO DOCENTE = TOTAL	33(263)

Risco D - 26

VIAS DE EVACUAÇÃO - SAÍDAS (2)

| Designação | Largura | Observações |
| --- | --- | --- |
| Porta 1 | 1,40 m | Saída principal ala direita porta esq. |
| Porta 2 | 1,40 m | Saída principal ala direita porta direita |
| Porta 3 | 0,90 m | Saída polivalente (alternativa) |
| Porta 4 | 1,40 m | Saída polivalente/refeitório (principal) |
| Porta 5 | 1,40 m | Saída refeitório (alternativa) |
| Porta 6 | 1,40 m | Saída principal ala esquerda porta dir. |
| Porta 7 | 1,40 m | Saída principal ala esquerda porta esq. |
| Porta 8 | 0,90 m | Saída sala da Pré-Escolar |
| Porta 9 | 0,90 m | Saída alternativa |
| Porta 10 | 0,90 m | Saída sala da Unidade Especializada |
| Porta 11 | 1,40 m | Saída cozinha |
| Porta 12 | 0,90 m | Saída sala de Música |
| Porta 13 | 0,90 m | Saída gabinete de apoio |

● CORREDORES COM ACESSO A UMA SÓ ESCADA / SAÍDA ?	SIM 	NÃO

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER (m) ?

● DISTÂNCIA ENTRE ESCADAS / SAÍDAS MAIS PRÒXIMAS (m) ? 	30m	(s1 – s6)

● SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (caminhos de evacuação)		SIM  	NÃO

● EM QUE SENTIDO ABREM AS PORTAS ?	 PARA FORA 	 PARA DENTRO

● SAÍDAS DESOBSTRUÍDAS E PRATICÁVEIS ? 				SIM        NÃO

MEDIDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

● MEIOS DE 1.ª INTERVENÇÃO :

EXTINTORES PORTÁTEIS :		PÓ-QUIMICO ABC 	ÁGUA 	CO2

BOCAS DE INCÊNDIO :		TIPO CARRETEL 		TIPO TEATRO

● ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ?						SIM 	NÃO

INSTALAÇÕES SERVIDAS PELA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

SAÍDAS 		(na cozinha)   ESCADAS 	CORREDORES 	LOCAIS DE RISCO B

OUTROS

● MEIOS DE ALARME :	CAMPAINHA 	   MEGAFONE 		OUTROS

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS (SADI) ?  SIM 	NÃO

COBERTURA (5):

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS (SPRINKLERS)? SIM  NÃO

COBERTURA :

PISO : 1

Completar as quadrículas para cada piso e cada edifício escolar

● EDIFICIO: 1 ● NOME: Principal

ACTIVIDADES - CLASSIFICAÇÃO

● Nome das salas e outros espaços do estabelecimento (1) :

| Ala esquerda | Ala direita |
| --- | --- |
| 15 | Sala de aula (sala E) | 20 | Biblioteca (sala A) |
| 16 | Gabinete de apoio | 21 | Sala dos professores |
| 17 | Sala de aula (sala F) | 22 | Sala de aula (sala B) |
| 18 | Instalações sanitárias | 23 | Instalações sanitárias |
| 19 | Escadas 1 | 24 | Escadas 2 |

N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO C – 0 	N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO D - 1

OCUPAÇÃO MÁXIMA DO PISO

● ALUNOS + PESSOAL DOCENTE + PESSOAL NÃO DOCENTE = TOTAL	55(110)

VIAS DE EVACUAÇÃO - SAÍDAS (2)

| Designação | Largura | Observações |
| --- | --- | --- |
| Escadas 1 | 1,20 m | Ala esquerda |
| Escadas 2 | 1,20 m | Ala direita |

● CORREDORES COM ACESSO A UMA SÓ ESCADA / SAÍDA ?	SIM 	NÃO

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER (m) ? 		4,5m

● DISTÂNCIA ENTRE ESCADAS / SAÍDAS MAIS PRÒXIMAS (m) ? 	0

● SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (caminhos de evacuação)		SIM  	NÃO

● EM QUE SENTIDO ABREM AS PORTAS ?	 PARA FORA 	 PARA DENTRO

● SAÍDAS DESOBSTRUÍDAS E PRATICÁVEIS ? 				SIM 	NÃO

MEDIDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

● MEIOS DE 1.ª INTERVENÇÃO :

EXTINTORES PORTÁTEIS :		PÓ-QUIMICO ABC 	ÁGUA 	CO2

BOCAS DE INCÊNDIO :		TIPO CARRETEL 		TIPO TEATRO

● ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ?						SIM 	NÃO

INSTALAÇÕES SERVIDAS PELA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

SAÍDAS 		ESCADAS 	CORREDORES 	LOCAIS DE RISCO B

OUTROS

● MEIOS DE ALARME :	CAMPAINHA 	        MEGAFONE 		OUTROS

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS (SADI) ?  SIM 	NÃO

COBERTURA (5):

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS (SPRINKLERS)? SIM  NÃO

COBERTURA :

PISO : 0

Completar as quadrículas para cada piso e cada edifício escolar

● EDIFICIO: 2 ● NOME: Balneários

ACTIVIDADES - CLASSIFICAÇÃO

● Nome das salas e outros espaços do estabelecimento (1) :

| 25 | Vestiário funcionários |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Balneário masculino |  |  |
| 27 | wc |  |  |
| 28 | Balneário feminino |  |  |
| 29 | wc |  |  |
| 30 | Vestiário profs. |  |  |

N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO C – 0 	N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO D - 0

OCUPAÇÃO MÁXIMA DO PISO

● ALUNOS + PESSOAL DOCENTE + PESSOAL NÃO DOCENTE = TOTAL	24(24)

VIAS DE EVACUAÇÃO - SAÍDAS (2)

Nota: todas as divisões tem saída direta para o exterior, com 1 UP

● CORREDORES COM ACESSO A UMA SÓ ESCADA / SAÍDA ?	SIM 	NÃO

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER (m) ?

● DISTÂNCIA ENTRE ESCADAS / SAÍDAS MAIS PRÒXIMAS (m) ? 	0

● SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (caminhos de evacuação)		SIM  	NÃO

● EM QUE SENTIDO ABREM AS PORTAS ?	 PARA FORA 	 PARA DENTRO

● SAÍDAS DESOBSTRUÍDAS E PRATICÁVEIS ? 				SIM 	NÃO

MEDIDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

● MEIOS DE 1.ª INTERVENÇÃO :

EXTINTORES PORTÁTEIS :		PÓ-QUIMICO ABC 	ÁGUA 	CO2

BOCAS DE INCÊNDIO :		TIPO CARRETEL 		TIPO TEATRO

● ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ?						SIM 	NÃO

INSTALAÇÕES SERVIDAS PELA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

SAÍDAS 		ESCADAS 	CORREDORES 	LOCAIS DE RISCO B

OUTROS

● MEIOS DE ALARME :	CAMPAINHA 	   MEGAFONE 		OUTROS

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS (SADI) ?  SIM 	NÃO

COBERTURA (5):

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS (SPRINKLERS)? SIM  NÃO

COBERTURA :

PISO : -1

Completar as quadrículas para cada piso e cada edifício escolar

● EDIFICIO: 2 ● NOME: Balneários

ACTIVIDADES - CLASSIFICAÇÃO

● Nome das salas e outros espaços do estabelecimento (1) :

| 31 | Arrecadação |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Casa das máquinas |  |  |

N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO C – 1	N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO D - 0

OCUPAÇÃO MÁXIMA DO PISO

● ALUNOS + PESSOAL DOCENTE + PESSOAL NÃO DOCENTE = TOTAL	0

VIAS DE EVACUAÇÃO - SAÍDAS (2)

Nota: todas as divisões tem saída direta para o exterior, com 1 UP

● CORREDORES COM ACESSO A UMA SÓ ESCADA / SAÍDA ?	SIM  	NÃO

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER (m) ?

● DISTÂNCIA ENTRE ESCADAS / SAÍDAS MAIS PRÒXIMAS (m) ? 	0

● SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (caminhos de evacuação)		SIM  	NÃO

● EM QUE SENTIDO ABREM AS PORTAS ?	 PARA FORA 	 PARA DENTRO

● SAÍDAS DESOBSTRUÍDAS E PRATICÁVEIS ? 				SIM 	NÃO

MEDIDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

● MEIOS DE 1.ª INTERVENÇÃO :

EXTINTORES PORTÁTEIS :		PÓ-QUIMICO ABC 	ÁGUA 	CO2

BOCAS DE INCÊNDIO :		TIPO CARRETEL 		TIPO TEATRO

● ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ?						SIM 	NÃO

INSTALAÇÕES SERVIDAS PELA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

SAÍDAS 		ESCADAS 	CORREDORES 	LOCAIS DE RISCO B

OUTROS

● MEIOS DE ALARME :	CAMPAINHA 	   MEGAFONE 		OUTROS

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS (SADI) ?  SIM 	NÃO

COBERTURA (5):

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS (SPRINKLERS)? SIM  NÃO

COBERTURA :

# Ficha n.º 6 - RISCOS INTERNOS

( DEPENDENTES DAS INSTALAÇÕES DO ESTABELECIMENTO )

( 1 / 2 )

INCÊNDIOS E EXPLOSÕES

LOCAIS DE RISCO C (1)

RISCO AGRAVADO

Assinalar se há instalações destas no estabelecimento

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO ; GRUPO GERADOR .

ESTÃO ISOLADOS ? (2)								SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _/ PISO _ ) :

OBS. :

CENTRAL TÉRMICA ( CALDEIRAS ) - 70 KW <  Potência ≤ 2000 KW - :

Assinalar o tipo de combustível que se utiliza :

GÁS PROPANO 	GÁSOLEO 	OUTRO

ESTÁ ISOLADA ? (2) 								SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

DEPÓSITOS DE GÁS / LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS :

GÁS ( GPL ) 		GÁSOLEO 		OUTRO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) : Fora do edifício , junto à entrada principal

OFICINAS (3) :

UTILIZA PRODUTOS INFLAMÁVEIS OU FACILMENTE COMBUSTÍVEIS ? 																SIM 	NÃO

QUE PRODUTOS e QUANTIDADE ? (4)

ESTÃO ISOLADAS ? (2) 							SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

Ficha n.º 6 ( 2 / 2 )

RISCOS INTERNOS

Marque as opções correspondentes com uma cruz

INCÊNDIOS E EXPLOSÕES

LOCAIS DE RISCO C (1)

RISCO PARTICULAR

CENTRAL TÉRMICA ( CALDEIRAS ) - Potência < 70 KW - :

Assinalar o tipo de combustível que se utiliza :

GÁS PROPANO 	GÁSOLEO 	OUTRO

ESTÁ ISOLADA ? (2)  									SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _2 / PISO -1_ ) :

COZINHAS / LOCAIS DE CONFECÇÃO e LAVANDARIAS - Potencia > 20 KW - :

GÁS ( GPL ) 	ELECTRICIDADE 	OUTROS

ESTÃO ISOLADOS? (2) 							SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º 1 / PISO 0 ) :

LABORATÓRIOS :

UTILIZA PRODUTOS INFLAMÁVEIS OU FACILMENTE COMBUSTÍVEIS?

SIM 	NÃO

QUE PRODUTOS e QUANTIDADE ?

ESTÃO ISOLADOS ? (2)							SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

OUTROS:	(3)

REGISTO:

ESTÃO ISOLADOS? (2)							SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

# Ficha n.º 7 - RISCOS EXTERNOS

(INDEPENDENTES DAS INSTALAÇÕES)

Marque as opções correspondentes com uma cruz

RISCO DE INUNDAÇÕES?

SIM 	NÃO

RISCO DE DERROCADA?

SIM 	NÃO

RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS?

(n.º 6 do artigo 202.º do DL 1532/08 de 29 Dezembro)

SIM 	NÃO

RISCOS DE ACIDENTE QUÍMICO?

SIM 	NÃO

Este risco depende das instalações próximas do estabelecimento. Para avaliar este risco, responda às seguintes questões :

O estabelecimento encontra-se próximo de alguma das seguintes instalações?

● Posto de Combustíveis: 	SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

● Instalações Industriais; 	SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

● Armazenagem de produtos tóxicos:

SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

● Estrada por onde circulam veículos com mercadorias perigosas:

SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m) 2 m

● Outros: 				SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

# Ficha n.º 8 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA

● Número Nacional de Socorro	112

● Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros 	291 700112

● Serviço Municipal de Protecção Civi

● Bombeiros 291842115

● Polícia Segurança Pública 291840170

● Brigada Fiscal – GNR

●	Cruz Vermelha 291741115

●	Ambulâncias (telefonar aos bombeiros)

●	Centros de Saúde BOAVENTURA - 291862179

SÃO VICENTE - 291840060

●	Hospital 291705600

●	Outros

# Ficha n.º 9 - EMISSORAS DE RÁDIO A SINTONIZAR EM CASO DE EMERGÊNCIA

Anotar a frequência de cada emissora

●	Emissoras – Rádio São Vicente – 89.2

Antena 1 –

Antena 3 –

Rádio Porto Moniz –

Rádio Porto Santo -

●	Outros

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Anotar o nome e o telefone

●	Água – Câmara Municipal de São Vicente - 2918400201

●	Electricidade – E.E.M. - 800211341

●	Gás – SPELTA - 291922223

●	Seguros – SER

EMPRESAS DE MANUTENÇÃO

Anotar o nome e o telefone

●	Instalações de Protecção contra Incêndios

●	Instalação Eléctrica – E.E.M. (Empresa de Electricidade da Madeira)

●	Instalação de Gás - SPELTA

●	Elevadores

●	Outros – ALARME – NISCAYAH, SA - 291790010

PESSOAL DO ESTABELECIMENTO

Anotar o nome e o telefone

●	Director do Conselho Executivo – Mónica Isabel Reis Patrício - 967244956

●	Responsável pela Segurança – Mónica Isabel Reis Patrício

●	Delegados de Segurança- André Manuel Cunha Ferreira - 913427959

●	Outros – Maria Filomena Branco - 291625947

# Ficha n.º 10 - PROCEDIMENTO DE ALARME DE EVACUAÇÃO (1)

SISTEMA DE ALARME

CAMPAINHA 		SIRENE INCÊNDIO 	SISTEMA DE SOM

●	OUTROS SISTEMAS :

SINAL ACÚSTICO DO ALARME DE EVACUAÇÃO

SINAL : (/\/\/\/\) – 5 seg. – (/\/\/\/\) – 5 seg. – (/\/\/\/\) – 5 seg. – (/\/\/\/\)

# Ficha n.º 11 - PROCEDIMENTO DE ALERTA (2)

●	Nome e cargo da pessoa que dá o aviso:

●	“Estou a ligar do telefone n.º ” :291862014 / 291862371

●	Nome do Estabelecimento :E.B.1/PE de Boaventura

●	Nome da Rua :Sitio do Pomar	● Número:

●	Localidade :Boaventura

●	Tipo de incidente (incêndio, inundação, etc.) :

●	Piso (cave, R/C, etc.) e Edifício :

●	Lugar exacto ( biblioteca, cozinha, etc.) :

●	Tipo do incidente (explosão, gera muito fumo, etc.) :

●	Temos ______ (quantidade) feridos .	            Observações :

●	No estabelecimento  temos (quantidade) Alunos:

(1) Se existir um sistema automático de detecção de incêndios , este dará o aviso à central , que estará num lugar sempre ocupado durante o período de funcionamento do estabelecimento. De seguida há que confirmar a situação de emergência para accionamento do alarme e alerta ( 112 ) .

(2) Todo o estabelecimento deverá dispor de um sistema de alarme para evacuação em caso de emergência , o qual deverá ser perceptível em todo o edifício , e ser diferenciado do resto dos sinais acústicos habituais no estabelecimento.

Se o alarme for dado pelo sistema de som , a mensagem não deverá provocar pânico.

Se o estabelecimento tem mais de um edifício, cada um terá de dispor do seu próprio sinal de alarme ( Note--se que se por exemplo um incêndio afectar apenas um edifício, este será em principio , o único que será evacuado pelo que o alarme não haverá de soar nos restantes edifícios).

(3) A chamada para o 112 será feita sempre de forma prioritária.

# Ficha n.º 12 - PROCEDIMENTO DE EVACUAÇÃO

ORDEM DE EVACUAÇÃO	EDIFÍCIO: Principal

R/CH (PISO 0):

Ala esquerda: Pré-Escolar; Unidade Especializada; cozinha e refeitório  (porta 1)

Ala direita: Sala de Música; sala TIC; gabinete de direção e administrativo, sala de reuniões e ginásio (porta 2)

PISO 1:

Ala esquerda: sala de aula F; sala de aula E e gabinete de apoio (escada 1);

Ala direita: biblioteca; sala de aula B e sala dos professores (escada 2)

PONTO DE REUNIÃO :  Campo de futebol (ponto X)

Piso 0

porta 1: sala do Pré-Escolar         sala Unidade Especializada	     Cozinha/refeitório

porta 2 : sala TIC	     sala de Música 		gabinetes direção e administrativo ginásio

Piso 1

escada 1:   sala E		sala F	   gabinete de apoio

escada 2:    sala A (Biblioteca)		sala B  	  sala dos professores

| Piso 0 |
| --- |
| Unidade Especializada |  |  | cozinha |  | Sala de reuniões | Gabinete de direção e administrativo |  | Sala de Música |
| Sala do Pré escolar |  | Porta 1 | Refeitório | Ginásio | Porta 2 | Sala TIC |

| Piso 1 |
| --- |
|  | Sala E | Escada 1 | Escada 2 | Sala A |  |
| Gabinete apoio |  |  | Sala dos professores |
|  | Sala F |  |  | Sala B |  |

# Ficha n.º 13 - PROCEDIMENTO DE ALARME DE ABRIGO

SISTEMA DE ALARME

CAMPAINHA 	SIRENE 		SISTEMA SOM

●	OUTROS SISTEMAS :

SINAL ACÚSTICO DE ALARME DE ABRIGO

DISTINTO DO SINAL DE EVACUAÇÃO

●	SINAL	( /\/\/\/\ ) – 1 seg. – 	( /\/\/\/\ ) -  1 seg. – 	( /\/\/\/\ )

# Ficha n.º 14 - PROCEDIMENTO DE ABRIGO

- Salas de aula;

- Balneários no campo de futebol

RECORDAR QUE EM CASO DE ABRIGO :

Quando ouvimos o sinal de alarme de abrigo, devemos:

- Entrar no Estabelecimento.

- Dirigirmo-nos para a nossa sala.

- Abrigarmo-nos nas salas de aula e/ou espaços mais protegidos do exterior.

- Fechar as portas e as janelas.

- Sintonizar a emissora de rádio pré-definida.

- Não sair do estabelecimento até indicação contrária das autoridades.

# Ficha n.º 15 - FICHA DE INCIDENTES DO ESTABELECIMENTO

Exemplo :

| DATA | HORA | LUGAR | EXPLICAÇÃO DO TIPO DE INCIDENTE | ASPECTOS A DESTACAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/01/2000 | 12:00 | Pátio | Um aluno caiu e fracturou um braço. | A causa foi um azulejo mal colocado. |

| DATA | HORA | LUGAR | EXPLICAÇÃO DO TIPO DE INCIDENTE | ASPECTOS A DESTACAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Ficha n.º 16 - RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA

- Identificação : Mónica Isabel Reis Patrício

- Localização (telefone): 967244956

- Delegado Segurança : André Manuel Cunha Ferreira

- Localização (telefone): 913427959

- Delegado Segurança (substituto): Sara Maria Pinto

- Localização (telefone): 967562608

QUE FAZER EM CASO DE EMERGÊNCIA ?

- Avaliar a situação de emergência e decidir sobre as acções a desenvolver.

- Prestar toda a colaboração solicitada pelos meios exteriores de socorro.

- Garantir o cumprimento das instruções das Autoridades competentes.

- Providenciar toda a informação necessária aos Pais e Encarregados de Educação , bem como aos meios de comunicação social , caso se justifique.

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

- Dar ordem para accionamento do alarme de evacuação ( parcial / geral ).

- Dar ordem para accionamento do alerta.

- Desencadear as restantes acções previstas no plano em função da situação , nomeadamente no aviso aos agentes de segurança

- Manter a comunicação e informação actualizada com os delegados e agentes de segurança.

EM CASO DE ABRIGO :

- Dar ordem para accionamento do alarme de abrigo.

- As mesmas instruções que no caso de evacuação.

- Sintonizar a emissora de rádio pré-definida .

Ficha n.º 17 - COORDENADOR DO EDIFÍCIO  1  /  PISO 0

TURNO MANHÃ:

Ala esquerda:

- Nome/Função :  Teresa de Jesus Freitas – coordenador de ala ao piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):968998476

- Substituto/a: Inês Caldeira Chaves – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):968221825

Ala direita:

- Nome/Função : Nélida Pestana Agostinho França – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 964189010

- Substituto/a:Maria Olinda Conceição Correia e Silva – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):964815867

TURNO TARDE:

Ala esquerda:

- Nome/Função :  Teresa de Jesus Freitas – coordenador de ala ao piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):968998476

- Substituto/a: Inês Caldeira Chaves – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):968221825

Ala direita:

- Nome/Função : Nélida Pestana Agostinho França – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 964189010

- Substituto/a:Maria Olinda Conceição Correia e Silva – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):964815867

Ficha n.º 17 - COORDENADOR DO EDIFÍCIO  1  /  PISO 1

TURNO MANHÃ:

Ala esquerda:

- Nome/Função :  Eugénia Maria da Silva Filipe – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):964401832

- Substituto/a:Olinda Conceição Correia e Silva – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):964815867

Ala direita:

- Nome/Função : Maria Adriana Gomes dos Reis – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):916361386

- Substituto/a: Maria Goretti França Rodrigues Caldeira – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):914014176

TURNO TARDE:

Ala esquerda:

- Nome/Função :  Eugénia Maria da Silva Filipe – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):964401832

- Substituto/a:Olinda Conceição Correia e Silva – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):964815867

Ala direita:

- Nome/Função : Maria Adriana Gomes dos Reis – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):916361386

- Substituto/a: Maria Goretti França Rodrigues Caldeira – coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):914014176

QUE FAZER?

Poderá ser o professor/a que, num determinado piso , se encontre na sala/compartimento mais afastado das saídas desse piso.

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

- Contribuir para que a evacuação seja feita ordenadamente e pelas vias estabelecidas.

- Deverá comprovar que nenhum aluno ficou nesse piso ( seja nos WC , salas de aula ou em qualquer outro lugar ) .

- Guiará os seus alunos até à saída.

EM CASO DE ABRIGO :

- Comprovar que todos os alunos estão abrigados nas salas ( ou em espaços protegidos do estabelecimento ) .

- Comprovar que as portas e as janelas dos pisos estão fechadas.

# Ficha n.º 18 – PROFESSORES

QUE FAZER?

Deverão designar o aluno que, para uma determinada turma , será o Chefe de Fila em caso de evacuação. Poderá ser o aluno que se encontra mais perto da saída da sala.

O professor/a que está presente no momento de uma emergência em cada sala é o responsável pelos alunos e se encarregará de :

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

- Cumprir as instruções do coordenador/a de piso.

- Fechar as portas e janelas da sala, antes da evacuação.

- Manter os alunos em ordem e verificar que seguem as suas instruções, de maneira a que se facilite uma evacuação ordenada.

- Realizar uma contagem dos alunos no ponto de concentração.

EM CASO DE ABRIGO :

- Cumprir as instruções do coordenador/a de piso.

- Fechar as janelas e persianas.

- Fazer entrar os alunos na sala ou espaço protegido.

- Realizar uma contagem dos alunos na sala ou espaço protegido.

# Ficha n.º 19 – ALUNOS

QUE FAZER ?

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

Em cada sala, os alunos:

- Deverão regressar à sua sala de aula , quando ao soar o alarme estiverem no seu piso.

- Deverão retornar à sala mais próxima e incorporar-se noutro grupo , quando ao soar o alarme , estiverem num piso que não seja o seu. Quando chegam ao ponto de concentração, deverão integrar-se na respectiva turma/classe.

- Deverão deixar os objectos pessoais e sair da sala com tranquilidade, depressa, mas sem correr. Nunca voltar atrás.

- Deverão seguir em fila indiana, atrás do aluno designado para Chefe de Fila ,sendo que o professor/a, será o Cerra Fila.

EM CASO DE ABRIGO :

- Terão de entrar na escola se estiverem fora.

- Terão de retornar à sua sala se quando soa o alarme estiverem fora.

- Terão de colocar-se em fila indiana, atrás do professor/a, que fará de guia, se houver necessidade de deslocar-se para uma zona Da escola que não seja a sua sala.

# Ficha n.º 20 - ALTERAÇÃO DE EFECTIVO

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ESPAÇO(S) ONDE SE ENTENDA ATRIBUIR UM EFECTIVO DIFERENTE DO CALCULADO ATRAVÉS DO ARTIGO 51.º DA PORTARIA N.º 1532/2008 DE 29 DE DEZEMBRO:

●	Local:

●	Edifício / Piso:

●	Efectivo (1):	Novo efectivo (2):

●	Motivo de alteração do efectivo:

●	Local:

●	Edifício / Piso:

●	Efectivo (1):	Novo efectivo (2):

●	Motivo de alteração do efectivo:

O Responsável pela Segurança (3)

Mónica Isabel Reis Patrício

(Nome e Assinatura do Responsável pela Segurança)

(1) Efectivo calculado de acordo com os índices de ocupação indicados no Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 1532/2008 de 29 de Dezembro.

(2) Efectivo adoptado, em situações especiais, por razões de exploração dos espaços. Consultar Fascículo II – Terminologia e Conceitos.

(3) Sempre que ocorra alteração do Responsável pela Segurança e/ou das condições de exploração, esta Ficha deverá de ser actualizada e enviada ao SRPC, IP-RAM.

# Ficha n.º 21 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR DAR O ALARME E O ALERTA

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função : Sara Maria Vieira Silva Pinto, Assistente Técnica

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 967562608

- Substituto/a: Mónica Isabel Reis Patrício

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 967244956

TURNO TARDE:

- Nome/Função : Sara Maria Vieira Silva Pinto, Assistente Técnica

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 967562608

- Substituto/a: Mónica Isabel Reis Patrício

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 967244956

QUE FAZER ?

Esta pessoa ficará encarregue de accionar o alarme e o alerta conforme modelo previsto.

# Ficha n.º 22 - DADOS A RECOLHER EM CASO DE AMEAÇA DE BOMBA

( 1/2 )

PERGUNTAS A FAZER:

- A que horas irá explodir a bomba ?

- Onde está colocada ?

- Qual é a forma ?

- Que tipo de explosivo ?

- Porquê , Qual a razão ?

- Onde é que você está ?

VOZ DA PESSOA QUE CHAMA:

● Calma	□	● Nasal	□

● Excitada	□	● Rouca	□

● Lenta	□	● Gago	□

● Rápida	□	● Estridente	□

● Baixa	□	● Sussurrando	□

● Alta	□	● Disfarçada	□

● Risada	□	● Pronúncia	□

● Choro	□	● Conhecida	□

● Normal	□	● Respiração funda	□

- Se a voz é conhecida, com quem se parece?

Ficha n.º 22 - DADOS A RECOLHER EM CASO DE AMEAÇA DE BOMBA

(2/2)

RUÍDOS DE FUNDO:

● Vozes	□	● Longas distâncias	□

● Musica	□	● Maquinaria de fábrica	□

● Ruídos de rua 	□	● Maquinaria de oficina	□

● Ruído de animais 	□	● Outros	□

● Ruídos caseiros	□

LINGUAGEM DA AMEAÇA:

● Correcta	□	● Incoerente / Irracional	□

● Educada	□	● Gravada	□

● Obscena	□	● Mensagem lida	□

● Sexo da pessoa que faz a chamada :

● Duração da chamada :

● Número onde se recebe a chamada :

● Hora :		● Data :

● NOTAS:

# Ficha n.º 23 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR EXECUTAR CORTES DE ENERGIA

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função : Olinda Conceição Correia Silva – coordenador de ala ou piso/cortes de energia

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 964815867

- Substituto/a: Eugénia Maria da Silva Filipe – coordenador de ala ou piso/cortes de energia

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 964401832

TURNO TARDE:

- Nome/Função : Nélida Pestana Agostinho França – informação e vigilância/cortes de energia

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 964189010

- Substituto/a: Maria Goretti França Rodrigues Caldeira – coordenador de ala ou piso/cortes de energia

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 914014176

QUE FAZER ?

Deverá ser uma pessoa que não seja responsável directamente pelos alunos. Recomenda-se que seja o encarregado/a de manutenção, que normalmente tem as chaves do estabelecimento e conhece as instalações. As suas funções são:

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

Após ordem do Responsável de Segurança

- Corte geral de gás e do fornecimento eléctrico.

- Bloquear os ascensores e monta-cargas.

EM CASO DE ABRIGO :

- Fechar os sistemas de ventilação e climatização.

# Ficha n.º 24 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR ABRIR E FECHAR AS PORTAS EXTERIORES DO ESTABELECIMENTO

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função : Nélida Pestana Agostinho França / informação e vigilância

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 964189010

- Substituto/a: Maria Gorete França Rodrigues Caldeira / informação e vigilância

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 914014176

TURNO TARDE:

- Nome/Função : Nélida Pestana Agostinho França / informação e vigilância

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 964189010

- Substituto/a: Maria Gorete França Rodrigues Caldeira / informação e vigilância

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 914014176

QUE FAZER?

Deverá de ser uma pessoa que não seja responsável directo pelos alunos. As suas funções são:

Em caso de evacuação:

- Abrir as portas e saídas do(s) edifício(s).

- Abrir os portões do estabelecimento de acesso à via pública.

Em caso de abrigo:

- Fechar as portas e saídas do edifício.

# Ficha n.º 25 - AGENTE DE SEGURANÇA REPONSÁVEL PELO AUXÍLIO A PESSOAS DEFICIENTES

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função : Carla Alexandra Meireles Lopes – evacuação / concentração e controle

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):967996359

- Substituto/a: Inês Caldeira Chaves – coordenadora do piso 0 / corte de energia

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 968221825

TURNO TARDE:

- Nome/Função : Helena Maria Araújo C. de Oliveira – evacuação / concentração e controle

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):962318100

- Substituto/a: Inês Caldeira Chaves – coordenadora do piso 0 / corte de energia

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 968221825

QUE FAZER?

Em caso de evacuação e em caso de abrigo :

- Serão encarregues de transferir as pessoas com dificuldades motoras ou sensoriais (surdos, cegos…). O nome das pessoas idóneas e as medidas necessárias terão de ser decididas para cada caso em concreto. Esta tarefa poderá ser feita por alguns alunos.

# Ficha n.º 26 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL PELOS PRIMEIROS SOCORROS

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função : Olinda Conceição Correia e Silva – 1.ºs socorros / cortes de energia/coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 964815867

- Substituto/a: Eugénia Maria da Silva Filipe – 1.ºs socorros / cortes de energia/coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 964401832

TURNO TARDE:

- Nome/Função : Olinda Conceição Correia e Silva – 1.ºs socorros / cortes de energia/coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 964815867

- Substituto/a: Eugénia Maria da Silva Filipe – 1.ºs socorros / cortes de energia/coordenador de ala ou piso

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 964401832

QUE FAZER?

Em caso de evacuação e em caso de abrigo :

- Atender as pessoas feridas e avaliar as lesões.

- Preparar a transferência das pessoas feridas.

- Acompanhar as pessoas feridas ao centro de saúde/hospital quando as autoridades digam que é possível abandonar o ponto de concentração.

# Ficha n.º 27 - INTER RELAÇÃO ENTRE O PLANO DE EMERGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO ESCOLAR E O PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA

●	A câmara municipal dispõe de um plano de emergência municipal	Sim Não

MECANISMOS DE INTER RELAÇÃO ENTRE O PLANO DE EMERGÊNCIA

DO ESTABELECIMENTO ESCOLAR E O SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

291840020

Um incidente ou um acidente num estabelecimento escolar pode alterar ou ter repercussões na totalidade de um município (mobilização de recursos, serviços municipais, etc.).

O instrumento que visa garantir a segurança e a protecção dos cidadãos de um município é o respectivo plano municipal de emergência.

# Ficha n.º 28 - PREPARAÇÃO DO SIMULACRO

Natureza da ocorrência simulada: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(d/m/a) / Hora :_______________________________________________________

Local da ocorrência [Compartimento(s) ; Piso(s) ; Edifício(s)] :

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Número e tipo de sinistrados :

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

Simulacro geral ou parcial:______________________________________________

__________________________________________________________

Comunicação a Entidades Externas – SRPC,IP-RAM, Bombeiros, PSP, assim como aos outros ocupantes do edifício ;

Comunicação a funcionários, colaboradores e utentes ;

Observadores internos e externos ;

Estado de conservação/operacionalidade dos meios materiais a utilizar (meios de combate a incêndios), caminhos de evacuação, entre outros;

NOTA: Enviar o modelo de informação base para o SRPC,IP-RAM com um mínimo de antecedência de 2 (duas) semanas, para o fax: 291 700 117

# Ficha n.º 29 - RESULTADOS DO SIMULACRO. INFORMAÇÃO

(1/3)

●	NOME DO ESTABELECIMENTO :______________________________________

●	CÓDIGO POSTAL: __________________● DIRECÇÃO: ____________________

●	NIVEIS EDUCATIVOS: __________________● DATA SIMULACRO: __________

CONTACTOS INTERNOS E EXTERNOS EFECTUADOS

NOME/ENTIDADE:	 CONTACTO:	HORA:

NOME/ENTIDADE:	 CONTACTO:	HORA:

NOME/ENTIDADE:	 CONTACTO:	HORA:

NOME/ENTIDADE:	 CONTACTO:	HORA:

TEMPO DECORRIDO ENTRE A DETECÇÃO E A DECISÃO DE EVACUAR

MINUTOS:

TEMPO DE ALARME

MINUTOS:

TODOS OUVIRAM O SINAL DE ALARME

SIM  NÃO	ONDE NÃO FOI AUDÍVEL:

PARTICIPAÇÃO/COLABORAÇÃO DOS PROFESSORES/AS

● Foi realizada a contagem das pessoas? Sim  Não

BOA 	 REGULAR	 DEFICIENTE

●	OBSERVAÇÕES:

TEMPO REAL DA EVACUAÇÃO/DO CONFINAMENTO

●	QUEM DEU ORDEM DE EVACUAÇÃO:_________________________________

●	TOTAL DO ESTABELECIMENTO:______________________________________

● Nº DE ALUNOS:_____________________________________________________

●	R/C:

●	1º PISO:

●	2º PISO:

●	PISO:

●	OBSERVAÇÕES:

Ficha n.º 29 - RESULTADOS DO SIMULACRO. INFORMAÇÃO

(2/3)

COMPORTAMENTO DOS ALUNOS

●	VOLTARAM PARA TRÁS? 		Sim   Não

●	DIRIGIRAM-SE PARA O PONTO DE ENCONTRO?			 Sim   Não

BOA 	 REGULAR	 DEFICIENTE

●	OBSERVAÇÕES: __________________________________________________

CAPACIDADE DAS VIAS DE EVACUAÇÃO

BOA 	 REGULAR	 DEFICIENTE

●	OBSERVAÇÕES:

●	OS ELEVADORES FORAM UTILIZADOS? 	Sim   Não

●	PONTOS DE CONGESTIONAMENTO PERIGOSO:

●	TERÁ HAVIDO DEFICIÊNCIAS:	Sim	Não

●	OBSERVAÇÕES:

FUNCIONOU CORRECTAMENTE

●	ALARME:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	ESCADAS DE EMERGÊNCIA:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	MEIOS DE COMBATE A INCÊNDIOS:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	OBSERVAÇÕES:

FOI POSSÍVEL CORTAR O FORNECIMENTO

●	GÁS:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	ELECTRICIDADE:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	GASÓLEO:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO:	 Sim	 Não	INEXISTENTE

●	OBSERVAÇÕES

OBSTÁCULOS NAS VIAS DE EVACUAÇÃO

Identificação dos elementos do edifício, se são fixos ou não, que obstáculos existem nas vias de evacuação (móveis, portas de abertura contrárias ao sentido, pilares, etc.).

Ficha n.º 29 - RESULTADOS DO SIMULACRO. INFORMAÇÃO

(3/3)

INCIDENTES NÃO PREVISTOS (ACIDENTES DE PESSOAS,

MOBILIÁRIO ESTRAGADO, ETC.)

EFICÁCIA E RAPIDEZ DAS RESPOSTAS DOS MEIOS DE SOCORRO EXTERNOS

CONCLUSÕES PEDAGÓGICAS

●	BALANÇO GERAL DO SIMULACRO:

●	SUGESTÕES:______________________________________________________

___________________________________________________________________

●	ASPECTOS A MELHORAR:

Nota: Após o simulacro, realizar, tão próximo quanto possível da data do mesmo, uma reunião de avaliação. O objectivo é estabelecer um plano de acções de melhoria, tendo em conta as lacunas detectadas

# Ficha n.º 30 - ACTUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO

Cada ano as medidas de autoprotecção deverão ser revistas e actualizadas. Não esquecendo que num centro docente existe mudanças em cada ano lectivo (novas incorporações de pessoal, transferências, novos alunos, etc.), haverá que programar anualmente uma série de actividades a implantar o plano de emergência. Junta-se uma ficha que pode servir de guia para fazer a programação no processo das medidas de autoprotecção.

A FORMAÇÃO E A INFORMAÇÃO, PORQUE SÃO IMPORTANTES?

- Porquê é necessário conhecer o Plano de emergência.

- Para que todos os intervenientes saibam o que fazer em caso de emergência e quais as suas responsabilidades.

- Porque é necessário fomentar a cultura de autoprotecção entre os professores, o pessoal não docente e os alunos, de maneira a que saibam como proteger-se perante qualquer incidente que possa ocorrer na escola, e que é aplicável aos incidentes que possam encontrar na vida quotidiana.

| N.º Ficha Revista/ Actualização | Data Revisão/ Actualização | Motivo/Designação da alteração | Divulgação das Revisões (1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alunos | Professores | Auxiliares | Equipas Segurança |
|  |  |  | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO |

(1) Registar a divulgação das alterações no Caderno de Registos de Segurança no separador Revisões/Alterações das Medidas de Autoprotecçõa

# Ficha n.º 31 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais Relativas à Acessibilidade dos Meios de Socorro ao(s) Edifício(s) e Hidrantes Exteriores)

- Os locais previstos para acesso aos bombeiros ao estabelecimento e as respectivas vias de acesso devem ser mantidos permanentemente desimpedidos. Esses acessos e respectivas vias deverão ser identificadas, na medida do possível.

- Deve ser garantida a transponibilidade dos vãos de fachada destinados a permitir a entrada dos bombeiros no interior do edifício em caso de incêndio, bem como a progressão no piso a partir deles. Os vãos referidos devem ser identificados e sinalizados.

- O acesso para manobra dos hidrantes exteriores e dos comandos de dispositivos de segurança destinados aos bombeiros deve ser garantido. O Agente de Segurança da portaria, o Segurança ou quem o Responsável de Segurança assim o determine, é o responsável pela verificação do cumprimento desta situação.

- Em situação de alarme geral o Agente de Segurança da portaria, o Segurança ou quem o Responsável de Segurança assim o determine, deverá proceder à abertura de todas as portas de acesso ao edifício ao nível desse piso.

- A verificação do cumprimento do estabelecido relativamente à desobstrução dos locais e vias de acesso dos bombeiros ao estabelecimento é da conta do Delegado de Segurança. Nos casos em que as viaturas que obstruam os acessos sejam pertença de funcionários do estabelecimento, comunicará o facto ao Responsável de Segurança; na situação de serem desconhecidas as viaturas que obstruam esses acessos o Delegado efectuará a chamada das forças policiais.

- É da conta dos responsáveis dos vários locais com vãos de fachada destinados a permitir a entrada dos bombeiros no interior do edifício a verificação da sua permanente desobstrução, informando o Responsável de Segurança de todas as situações em que não poderão actuar de modo a cumprir estas normas.

# Ficha n.º 32 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais Relativas à Praticabilidade dos Caminhos de Evacuação)

- Todos os caminhos de evacuação do estabelecimento deverão encontrar-se permanentemente desimpedidos.

- Não é permitida a colocação, mesmo que provisória, nos caminhos de evacuação de quaisquer objectos, materiais ou peças de mobiliário ou de decoração que possa criar os seguintes efeitos:

- Favorecer a deflagração ou o desenvolvimento de um incêndio (todos os materiais com características combustíveis).

- Ser derrubados ou deslocados.

- Reduzir as larguras definidas para os caminhos de evacuação.

- Dificultar a abertura das portas de saída.

- Prejudicar a visibilidade da sinalização de segurança e iluminação de emergência ou iludir o sentido das saídas.

- Prejudicar o funcionamento das instalações de segurança - botoneiras de alarme de incêndio, sirenes de alarme, bocas de incêndio, extintores de incêndio, meios de desenfumagem.

- As portas de saída dos caminhos de evacuação, bem como os respectivos acessórios de abertura (barras anti-pânico, botoneiras de comando de abertura de emergência, etc.) devem ser mantidas permanentemente operacionais, podendo ser abertas facilmente pelo seu interior em situação de emergência.

- A execução de trabalhos que prejudiquem as regras enunciadas só poderá ocorrer em períodos de desocupação do estabelecimento.

- Carecem de autorização prévia do SRPC,IP-RAM, a providenciar pelo Responsável de Segurança, as seguintes alterações e trabalhos:

- Aumento da lotação autorizada.

- Redução do número e larguras das saídas ou das vias de evacuação.

- Obstrução das aberturas permanentes, das vias de evacuação, ao ar livre.

- Os responsáveis dos vários locais do estabelecimento deverão zelar pelo cumprimento das regras enunciadas, informando o Responsável de Segurança das infracções verificadas às mesmas e de todas as situações em que não poderão actuar de modo a cumprir e fazer cumprir estas normas.

# Ficha n.º 33 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Relativas à Eficácia da Estabilidade ao Fogo e dos Meios de Compartimentação, Isolamento e Protecção)

- A resistência ao fogo dos elementos e componentes de construção com funções de compartimentação, isolamento e protecção definidas para o edifício não pode ser comprometida.

- A execução de trabalhos nos elementos e componentes de construção do edifício com as funções atrás indicadas apenas poderá ser concretizada após autorização, escrita, do RS (Responsável de Segurança) do estabelecimento.

- Carecem de autorização prévia do SRPC,IP-RAM, a providenciar pelo RS, a abertura de vãos de passagem ou criação de novas comunicações horizontais ou verticais que interfiram com os meios de compartimentação, isolamento e protecção inicialmente implementados.

- As portas com características de resistência ao fogo do edifício devem ser mantidas permanentemente fechadas por acção dos seus dispositivos de fecho automático, não sendo permitida a interposição de quaisquer elementos que impeçam o seu fecho.

- As portas dos ductos definidas como resistentes ao fogo devem igualmente ser mantidas fechadas em permanência; nos casos em que não disponham de dispositivo de encerramento automático essas portas devem ser mantidas encerradas com chave.

- Os responsáveis dos vários locais do estabelecimento deverão zelar pelo cumprimento das regras enunciadas, informando o RS das infracções verificadas às mesmas e de todas as situações em que não poderão actuar de modo a cumprir e fazer cumprir estas normas.

# Ficha n.º 34 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais a Observar na Conservação dos Espaços do Estabelecimento)

- Todos os espaços do estabelecimento devem ser conservados em boas condições de limpeza.

- Todos os espaços do estabelecimento devem ser conservados em boas condições de arrumação, em especial as suas vias de evacuação.

- A responsabilidade de verificação da limpeza e arrumação dos vários locais do estabelecimento é da conta dos responsáveis instalados nesses locais, devendo comunicar ao RS-Responsável de Segurança do Estabelecimento todas as situações anómalas registadas.

Normas Particulares a Observar na Conservação dos Espaços Técnicos do Estabelecimento

- Todos os espaços técnicos e de arrumos do estabelecimento devem ser conservados em boas condições de limpeza e devidamente arrumados.

- A responsabilidade de verificação do cumprimento da limpeza e arrumação dos espaços técnicos e arrecadações do estabelecimento é dos responsáveis dos serviços que tutelam a sua ocupação, com as seguintes excepções:

- Compartimento do Posto de Transformação - responsabilidade do respectivo técnico responsável pela sua exploração; este técnico deverá efectuar a verificação semestral das condições de limpeza do local.

- Compartimento do Grupo Electrogéneo - responsabilidade do técnico de manutenção do estabelecimento.

- Compartimento do Grupo Hidropneumático de Serviço de Incêndios - responsabilidade do técnico de manutenção do edifício.

- Compartimento de AVAC - responsabilidade do técnico de manutenção do edifício.

- A limpeza dos espaços técnicos atrás referidos só deverá ser efectuada com a presença dos respectivos responsáveis.

- A arrumação das copas de piso do edifício e a eventual lavagem de louça utilizada é da conta dos seus utilizadores.

# Ficha n.º 35 – PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas de Segurança na Manipulação e no Armazenamento de Matérias e Substâncias Perigosas)

(1/2)

- Informe-se sobre o significado da rotulagem das embalagens de produtos químicos, inflamáveis, tóxicos e corrosivos (estudar Ficha de Segurança do Produto).

- Não é permitida a armazenagem de produtos químicos, inflamáveis, tóxicos e corrosivos em outros locais que não os previamente aprovados, os quais se encontrarão delimitados e identificados.

- O acesso e utilização de embalagens com produtos químicos, inflamáveis, tóxicos e corrosivos só é permitido desde que estejam devidamente identificadas e etiquetados quanto a nome do produtos e perigos do mesmo.

- As taras vazias não poderão ser abandonadas, devendo ser obrigatoriamente descontaminadas, inutilizadas ou reutilizadas.

- Verifique o bom estado das embalagens e recipientes a fim de identificar e evitar as fugas. Tome medidas no sentido de que os gases, fumos, vapores ou poeiras sejam aspirados no seu ponto de origem. Se necessário, utilize uma máscara protectora. Atenção às eventuais fontes de inflamação.

- Conserve os produtos unicamente em recipientes adequados, correctamente rotulados. Não os coloque nunca em garrafas ou outros recipientes alimentares, como garrafas de refrigerantes ou de cerveja. Tais práticas dão todos os anos origem a acidentes graves. De preferência guarde os produtos perigosos fechados à chave.

- Evite todo e qualquer contacto com a boca. Não coma, não beba e não fume quando utilizar substâncias perigosas ou se estiver num local onde elas sejam utilizadas.

- Trabalhe com cuidado. Evite toda e qualquer contaminação através da pele. Se necessário, proteja as partes expostas do corpo com vestuário individual de protecção (aventais, luvas, botas, óculos, viseiras, etc.).

- Respeite escrupulosamente as regras de higiene pessoal: lave as mãos; antes de comer, dispa o vestuário de trabalho que tenha sujado; trate e proteja imediatamente as feridas, mesmo as mais pequenas.

Ficha n.º 35 - Normas de Segurança no Armazenamento de Matérias e Substâncias Perigosas (nos locais aprovados para o efeito)

(2/2)

- É proibido fumar ou fazer lume.

- Mantenha fechadas as portas de comunicação com o edifício.

- Todas as embalagens dos produtos armazenados disporão obrigatoriamente dos respectivos rótulos.

- Os produtos a armazenar deverão ser dispostos no interior do compartimento por forma a reduzir a possibilidade de reacções químicas que provoquem incêndio ou explosão.

- O espaço deverá manter-se permanentemente limpo e arrumado, sendo asseguradas as suas condições de ventilação.

- O transvase dos produtos armazenados deve ser efectuado por forma a não provocar a libertação de gases e vapores que possam produzir incêndio ou explosão.

- O calçado a utilizar no interior da construção não deve possuir elementos metálicos susceptíveis de produzirem chispas.

- Não utilizar instalações eléctricas, incluindo gambiarras ou extensões que não sejam anti-deflagrantes, ou em mau estado.

- As reparações necessárias devem ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos competentes para o efeito.

- Vigie o estado de conservação e a localização dos equipamentos de segurança (extintores, lava-olhos, sinalização de segurança, etc.).

- Qualquer anomalia deve ser comunicada de imediato ao Responsável de Segurança do estabelecimento.

# Ficha n.º 36 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Cozinha)

- Não fume.

- Lave as mãos frequentemente; utilize a touca da cabeça.

- Mantenha a cozinha permanentemente limpa e arrumada; o lixo deve ser removido diariamente.

- Proceda semanalmente à limpeza do exaustor, das grelhas de ventilação, do apanha-fumos e dos seus filtros; não utilize nunca os equipamentos que têm previstos filtros sem que estes se encontrem colocados.

- Não utilize nunca aerossóis perto das chamas.

- Promova rapidamente as reparações necessárias; essas reparações deverão ser executadas em definitivo e por técnicos habilitados.

- Todas as instalações e equipamentos técnicos deverão ser verificados pelo menos anualmente por técnicos habilitados.

- Em caso de fuga de gás proceda ao corte geral do gás na respectiva válvula e desligue os equipamentos de queima; não manobre equipamentos eléctricos, interruptores e promova o arejamento natural da cozinha.

- Em caso de incêndio promova rapidamente o corte de energia eléctrica no quadro geral.

- Comunique imediatamente a ocorrência de qualquer sinistro a outros funcionários para que alertem o Responsável de Segurança; a eficiência do combate ao sinistro depende da rapidez do alarme.

- Não use nunca água para extinguir um incêndio sobre os fogões, aparelhos eléctricos ou instalações eléctricas mesmo se a corrente estiver cortada; utilize extintores de Pó Químico ou CO2.

- Quando abandonar um local incendiado feche todas as portas de comunicação com o resto do edifício.

Nota: Afixar nos locais de risco

# Ficha n.º 37 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Central Térmica, Armazenamento de Combustíveis)

- Não fumar ou foguear.

- Mantenha esta área permanentemente limpa e arrumada, assegurando também as suas condições de ventilação.

- Não utilize estes espaços para armazenamento de materiais combustíveis ou inflamáveis.

- As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos competentes; as instalações e equipamentos deverão ser verificados por esses técnicos no mínimo anualmente. Guardar os registos de manutenção no Caderno de Registos de Segurança.

- Verifique periodicamente a validade das inspecções de segurança periódicas (inspecções das instalações de gás, provas de pressão, aferição de manómetros, etc.).

- Vigie o estado de conservação e a localização dos equipamentos de segurança (extintores, detectores de gás combustível, botões de alarme etc.). Assegure a sua permanente desobstrução.

- Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia eléctrica e de alimentação de combustíveis.

- Comunique rapidamente ao Responsável de Segurança a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme.

- Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver desligada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico.

- Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

Nota: Afixar nos locais de risco

# Ficha n.º 38 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Arrecadações, Arquivos, Armazéns, Áreas técnicas em geral)

- Não fumar nem fazer lume.

- Mantenha este espaço permanentemente limpo e arrumado.

- Não permita a acumulação desordenada de materiais degradados ou não utilizados nestes locais.

- Mantenha sempre as prateleiras de armazenamento arranjadas e de maneira que o material armazenado não possa cair.

- As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos competentes; as instalações e equipamentos deverão ser verificados por esses técnicos no mínimo anualmente.

- Não utilize instalações eléctricas provisórias.

- Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia eléctrica e de gás.

- Comunique rapidamente ao Responsável pela Segurança da ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme.

- Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver desligada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico.

- Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

Nota: Afixar nos locais de risco

# Ficha n.º 39 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Posto de Transformação, Grupo de Emergência, Salas de Quadros eléctricos)

- Estas instalações devem encontrar-se permanentemente limpas e arrumadas e asseguradas as suas condições de ventilação.

- As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos habilitados.

- As instalações técnicas devem ser verificadas por técnicos habilitados, no mínimo anualmente; solicite a presença do técnico responsável pela exploração das instalações eléctricas quando necessário.

- Verifique periodicamente o bom estado de conservação e a localização do equipamento de segurança do PT (lanternas, luvas, tapetes, vara de manobra, instruções de primeiros socorros, extintores, etc.).

- Em caso de incêndio proceda ao corte imediato da corrente eléctrica, efectuando as operações respectivas de jusante para montante.

- Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver cortada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico.

- Comunique rapidamente à Direcção/Responsável pela Segurança a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme.

- Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

Nota: Afixar nos locais de risco

# Ficha n.º 40 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Casa das Máquinas dos Elevadores)

- Mantenha esta área permanentemente limpa e arrumada e com as suas condições de ventilação asseguradas.

- As reparações deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos habilitados.

- Vigie a realização das visitas de manutenção nos prazos previstos e o cumprimento das respectivas operações. Arquivar os registos de manutenção no Caderno de Registos de Segurança.

- Verifique o estado de conservação e a localização dos equipamentos de segurança (extintores, iluminação de emergência, etc.).

- Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia eléctrica e de gás.

- Comunique rapidamente à Direcção/Responsável pela Segurança a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme.

- Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver desligada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico.

- Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

Nota: Afixar nos locais de risco

# Text boxes

Escola Básica de 1.º ciclo com Pré-Escolar de Boaventura

Plano de Prevenção e Emergência

1º Andar

Número

Nome

Nome

Número

1º Andar

Número

Nome

Nome

Número

Número

Nome

Nome

Número

Número

Nome

Nome

Número

UM ALUNO/A DETECTA UMA EMERGÊNCIA ( POR EXEMPLO UM INCÊNDIO )

AVISAR AO PROFESSOR/A

UM PROFESSOR/A OU FUNCIONÁRIO DETECTA UMA EMERGÊNCIA

O PROFESSOR/A COMPROVA

AVISAR O RESPONSÁVEL / DELEGADO DE SEGURANÇA

SE O RESPONSÁVEL/ DELEGADO NÃO ESTÁ CONTACTÁVEL , E A SITUAÇÃO O JUSTIFICA    O PROFESSOR/A

112

DARÁ ORDEM PARA ACCIONAR O ALARME (1) E O ALERTA (2)

30 seg.

30 seg.

30 seg.

30 seg.

MODELO DE ALERTA AO 112

SOA O ALARME DO MUNICIPIO

(EM CASO DE ACIDENTE QUIMICO)

NO CASO DE UMA EMERGENCIA QUE PROVÉM DO EXTERIOR

AVISAR O RESPONSÁVEL / DELEGADO DE SEGURANÇA

SE O RESPONSÁVEL/ DELEGADO NÃO ESTÁ CONTACTÁVEL , E A SITUAÇÃO O JUSTIFICA O PROFESSOR/A

DARÁ ORDEM PARA ACCIONAR O ALARME

TODOS SE ABRIGARÃO NA ESCOLA

O RESPONSAVEL / DELEGADO DE SEGURANÇA FICARÁ DEPENDENTE

DAS INSTRUÇÕES PROVINIENTES DO EXTERIOR

1seg. m.

1 seg.

1 seg.

ESPAÇOS MAIS PROTEGIDOS DO ESTABELECIMENTO (ANOTAR) :

TELEFONE:

AVISAR A: